Согласовано:

Глава Усть-Ницинского

сельского поселения		_____________ А.С.Лукин

Директор МУП «Жилкомсервис»   _____________ В.А.Голяков

Командир отдельного поста 12/3

ГПТУ ОПС СО  с. Усть-Ницинское  ___________  И.А.Семенюк

Приложение №3

Утверждено

Постановлением администрации

Усть-Ницинского  сельского поселения

от 31.05.2021 г. №  121

ПОРЯДОК

ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, администрации Усть-Ницинского сельского поселения

Цели и задачи

Цели:

  - Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства.

  - Мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

  - Снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения минимизация последствий возникновения технологических нарушений  и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

Задачи:

  - Приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств.

  - Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

  - Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами.

  - Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

- Сведения о поставщике и потребителях коммунальных услуг.

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование субабонента | Адрес субабонента, телефон руководителя, диспетчерской службы. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Жилкомсервис» | 623943, Свердловская обл., с. Усть-Ницинское, ул.Шанаурина 26, Тел. (34361) 27-7-16 Директор Голяков В.А. Диспетчер Тел. (34361) 27-7-16 | Усть-Ницинский культурно- досуговый центр Усть-Ницинского сельского поселения МКДОУ Усть-Ницинское детский сад « Россиянка» Средняя общеобразовательная школа ООО «Югра» Магазин «Югра» ООО «Весна» Магазин «Весна» Культурно досуговый центр Усть-Ницинского сельского поселения Администрация Усть-Ницинского сельского поселения Почта России | с. Усть-Ницинское ул. Шанаурина,23 Тел 27-7-96 с. Усть-Ницинское ул. Подгорная 9 тел.27-8-34 с. Усть-Ницинское ул. Школьная 8 тел: 27-8-96 с.Усть-Ницинское ул. Шанаурина 28 тел: 27-8-46 с. Усть-Ницинское ул. Шанаурина 34 тел:27-7-44 с. Краснослободское ул. Ленина 28 тел: 8-952-145-01-33 с.Усть-Ницинское ул. Шанаурина 34 тел. 27-8-45 с. Усть-Ницинское ул. Шанаурина 28 тел 27-8-46 |  |  |
| 2 | МУП «Жилкомсервис» котельные № 1, 2 | 623943, Свердловская область с. Усть-Ницинское ул. Подгорная 27 Тел. 8(34361)27-8-29 623937, Свердловская область, с. Краснослободское, ул. Ленина 37/1 Тел. 8(34361)25-2-82 |  |  | Котельная № 1,2 Частный сектор | пер. Южный ул. Подгорная ул. Школьная ул. Шанаурина пер. Мира ул. Полякова ул. Ленина |

- Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений на объектах теплоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | более -20 |
| 1 | Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2 | Отключение отопления | 4 часа | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Отключение отопления | 6 часов | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4 | Отключение отопления | 8 часов | 15 | 15 | 10 | 10 |

3.  Расчет дополнительных сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций

| № п/п | Наименование организации ответственной за ликвидацию аварийной ситуации | Наименование привлекаемых организаций | Адрес, телефон руководителя, диспетчерской службы | Время готовности сил и средств час.мин. | Состав сил и средств | Возможности сил и средств за 8 часов работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | персонал чел. | техника ед. |  |
| 1 | МУП «Жилкомсервис» |  | с. Усть-Ницинское ул. Шанаурина д.27 тел: 27-7-16 | 1 час | 7 | 3 | Устранение аварий |
|  |  | Слободо-Туринский участок ОАО «Свердловэнергосбыт» | с. Туринская Слобода пер. Лесной, 1, Тел. 2-12-40, 2-10-05 | 1 час | 3 | 1 |  |

4.   Перечень и объем материальных средств для ликвидации аварийных ситуаций

по состоянию на  31.05.2020 года

| № п/п | Наименование материальных средств | Единица измерения | Количество | Организация и место хранения материальных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МУП «Жилкомсервис» |  |  | Склад МУП «Жилкомсервис» |
|  | Трубы стальные | тонн | 0,3 |  |
|  | Задвижки | шт | 7 |  |
|  | Электроды | кг | 5 |  |
|  | Муфты п /э | шт | 1 |  |
|  | Кабели силовые напряжением до 1 кВ | км | 0 |  |
|  | Провода установочные | км | 0 |  |
|  | Насосы центробежные | шт. | 1 |  |
|  | рукавицы: перчатки рабочие | пара | 19 |  |
|  | Труба диаметром 57 мм | п.м | 25 |  |
|  | Труба диаметром 89 мм | п.м | 10 |  |
|  | Задвижка диаметром | шт. | 2 |  |

5.Перечень подразделений,

привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций

| № п/п | Наименование органа управления, привлекаемого к ликвидации аварийных ситуаций | Адрес органа управления, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование вышестоящего органа управления, телефона руководителя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Жилкомсервис» | с. Усть-Ницинское ул. Шанаурина д.27 тел: 27-7-16 | Администрация Усть-Ницинского сельского поселения тел: 27-8-45 |
| 2 | Слободо-Туринский район электрических сетей ПО «Талицкие электрические сети» | с.Туринская-Слобода пер. Лесной 1, тел. 2-12-40, 2-10-05 | ПО «Талицкие электрические сети» Телефон: (34371) 2-33-74 |

6. Порядок действий предприятий,  подразделений,

привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций

при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций.

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Адрес представления информации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1. Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая и обслуживающим персоналом объекта в расчетные сроки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | МУП «Жилкомсервис» | с. Усть-Ницинское ул. Шанаурина 26 тел: 27-7-16 | Информирование ЕДДС 2-11-10 |
| 2 | Ликвидация аварийной ситуации на объекте | МУП «Жилкомсервис» | с. Усть-Ницинское ул. Шанаурина 26 тел. 27-7-16 | Информирование ЕДДС 2-11-10 |
| 3 | Доклад о ликвидация аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | МУП «Жилкомсервис» | с. Усть-Ницинское ул. Шанаурина 26 тел. 27-7-16 | Информирование ЕДДС 2-11-10 |
| Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | МУП «Жилкомсервис» | Администрация Усть-Ницинского сельского поселения | Информирование ЕДДС тел.2-11-10 |
| 2 | Прибытие к месту работы оперативно штаба | МУП «Жилкомсервис» | Администрация Усть-Ницинского сельского поселения | Тел.27-8-45 |
| 3 | Доработка с учетом конкретной ситуации, плана локализации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополнительных сил и средств | МУП «Жилкомсервис» | Администрация Усть-Ницинского сельского поселения | Тел. 27-8-45 |
| 4 | Организация оперативного штаба | МУП «Жилкомсервис» | Администрация Усть-Ниинского сельского поселения | Тел.27-8-45 |
| 5 | Развертывание дополнительных сил и средств для ликвидации аварийной ситуации | МУП «Жилкомсервис» | Администрация Усть-Ницинского сельского поселения | Тел.27-8-45 |
| 6 | Оповещение населения | МУП «Жилкомсервис» | Администрация Усть-Ницинского сельского поселения | Тел.27-8-45 |
| 7 | Доклады о ходе работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации | МУП «Жилкомсервис» | Администрация Усть-Ницинского сельского поселения | Тел.27-8-45 |
| 8 | Ликвидация аварийной ситуации и ввод объекта в рабочий режим | МУП «Жилкомсервис» | АдминистрацияУсть-Ницинского сельского поселения | Тел.27-8-45 |
| 9 | Доклады о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | МУП «Жилкомсервис» | Администрация Усть-Ницинского сельского поселения | Информирование ЕДДС тел. 2-11-10 |
| 6.3. Угроза возникновения чрезвычайной ситуации |
| 1 | Оповещение и передача информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации на территории сельского поселения | МУП «Жилкомсервис» | Администрация Усть-Ницинского сельского поселения | Информирование ЕДДС |
| 2 | Оповещение и передача полученной информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с предполагаемыми чрезвычайными событиями на территории сельского поселения | МУП «Жилкомсервис» | Администрация Усть-Ницинского сельского поселения | Информирование ЕДДС |
| 3 | Приведение в состояние готовности соответствующих служб предприятия, организации ЖКХ и дополнительных сил и средств | МУП «Жилкомсервис» | Администрация Усть-Нцинского сельского поселения | Информирование ЕДДС |
| 4 | Доклад о готовности АДС, дежурных смен предприятия, организации ЖКХ и организаций, определенных в соответствии с планом привлечения дополнительных сил и средств, к работе по локализации и предполагаемой аварийной ситуации на объектах ЖКХ | МУП «Жилкомсервис» | Администрация Усть-Ницинского сельского поселения | Информирование ЕДДС |