АДМИНИСТРАЦИЯ    УСТЬ – НИЦИНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_______________________________________________________________________

01.10.2024                                                                                                               № 258/1

с. Усть – Ницинское

Об утверждении топливно-энергетического баланса Усть-Ницинского сельского поселения за 2023 год

Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Минэнерго России от 29.10.2021 № 1169 «Об утверждении Порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований», Уставом Усть-Ницинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить топливно-энергетический баланс Усть-Ницинского сельского поселения за 2023 год (прилагается).

2. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию на официальном сайте Усть-Ницинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» www.усть-ницинское.рф.

3. Контроль  исполнения настоящего постановления  оставляю за собой.

Глава Усть – Ницинского

сельского поселения	            А.С. Лукин

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Усть-Ницинского

сельского поселения

от 01.10.2024 № 258/1

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС

УСТЬ-НИЦИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЗА 2023 ГОД

1

# Содержание

# РАЗДЕЛ 1.    ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО БАЛАНСА УСТЬ-НИЦИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ………………………………………………...3

- 1.1. ОСНОВАНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО БАЛАНСА УСТЬ-НИЦИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ………………………………………………………...3

# 1.2. ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО БАЛАНСА УСТЬ-НИЦИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ………...3

# 1.3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ………………………………………………………………………….3-4

# 1.4. ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ…………………………………………………………………….4-5

# РАЗДЕЛ 2. ОДНОПРОДУКТОВЫЕ БАЛАНСЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО ВИДАМ ТОПЛИВА УСТЬ-НИЦИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2023 ГОД……………………………..6-14

# РАЗДЕЛ 3. ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС УСТЬ-НИЦИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2023 ГОД……………………………………………………………………….15-16

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1………………………………………………………………………………. 17-18

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2…………………………………………………………………………………...19

2

# РАЗДЕЛ 1. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО БАЛАНСА УСТЬ-НИЦИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- 1.1. ОСНОВАНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО БАЛАНСА УСТЬ-НИЦИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

-  Приказ Минэнерго России от 29.10.2021 № 169 «Об утверждении Порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований».

- 1.2. ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ                                           ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО БАЛАНСА УСТЬ-НИЦИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Для заполнения строк и граф баланса использована информация, предоставленная Усть-Ницинским  сельским поселением:

- сведения об объеме выработки и отпущенной тепловой энергии, а также потерях в сетях сельского поселения за 2023 год.

Также использована официальная статистическая информация (приложение 1), агрегированная по первичным статистическим данным следующих форм федерального статистического наблюдения:

- итоговые данные о потреблении топлива и тепловой энергии по видам экономической деятельности, запасах топлива на предприятиях потребителях, его отпуске населению определяются по данным отчета по форме федерального статистического наблюдения № 4-ТЭР «Сведения об использовании топливо-энергетических ресурсов»;

- итоговые данные о потреблении и распределении тепловой энергии определяются по данным отчета по форме федерального статистического наблюдения № 1 – ТЕП «Сведения о снабжении теплоэнергией».

- 1.3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Топливно-энергетический баланс Усть-Ницинского сельского поселения содержит взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию Усть-Ницинского сельского поселения и их потребления, устанавливает распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и определяет эффективность использования энергетических ресурсов.

Баланс составлен на основе однопродуктовых энергетических балансов в форме таблицы по образцу согласно приложению № 1 к Приказу Минэнерго России от 29.10.2021 № 1169, объединяющей данные однопродуктовых энергетических балансов в единый баланс, отражающий указанные данные в единых энергетических единицах.

3

Однопродуктовый энергетический баланс составлен в форме таблицы по образцу согласно приложению № 2 к Приказу Минэнерго России от 29.10.2021              № 1169, отражающей в натуральных единицах формирование предложения отдельных видов энергетических ресурсов или их однородных групп и их использование в процессах преобразования, передачи и конечного потребления энергетических ресурсов.

1.4.  ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ

1.4.1 Сбор данных из отчетов по формам федерального статистического наблюдения, указанных в п.1.2.

1.4.2  Определение расхода энергии на производство промышленной продукции, необходимого агрегирования показателей по видам топлива.

1.4.3  Разработка однопродуктовых балансов угля, сырой нефти, жидкого топлива, природного газа, прочих видов твердого топлива, электрической и тепловой энергии с минимизацией статистических расхождений.

В однопродуктовый баланс угля (таблица 1) включаются данные об угле, сланцах, угольном концентрате, коксе металлургическом, коксике и коксовой мелочи, продуктах переработки угля, отходящих газах, в том числе газе горючем искусственном доменном, газе горючем искусственном коксовом.

В однопродуктовый баланс сырой нефти (таблица 2) включаются данные о нефти, включая газовый конденсат.

В однопродуктовый баланс нефтепродуктов (таблица 3) включаются данные о нефтепродуктах, в том числе газе нефтеперерабатывающих предприятий сухом, газе сжиженном, автомобильном и авиационном бензине, керосинах, дизельном топливе, мазуте топочном, топливе печном бытовом, мазуте флотском, газотурбинном и моторном топливе.

В однопродуктовый баланс природного газа (таблица 4) включаются данные о газе газовых и газоконденсатных месторождений и попутном газе нефтяных месторождений, а также метане, улавливаемом в угольных шахтах, и газе сточных вод.

В однопродуктовый баланс прочего твердого топлива (таблица 5) включаются данные о видах твердого топлива, в том числе о торфе, торфяных топливных брикетах и полубрикетах, дровах для отопления, твердых бытовых и промышленных отходах.

В однопродуктовый баланс гидроэнергии и НВИЭ (таблица 6) включаются данные об электрической энергии, произведенной на установках, использующих в качестве первичных ресурсов нетрадиционные и возобновляемые энергетические ресурсы, в том числе на гидравлических, геотермальных, солнечных, ветроэлектрических установках.

В однопродуктовый баланс атомной энергии (таблица 7) включаются данные об электрической и тепловой энергии, произведенной на атомных электрических станциях.

В однопродуктовый баланс электрической энергии (таблица 8) включаются данные об электрической энергии, произведенной на  электрических станциях и предназначенной для потребления.

В однопродуктовый баланс тепловой энергии (таблица 9) включаются данные о тепловой энергии, произведенной тепловыми и атомными электростанциями, котельными, утилизационными установками, а также получаемой из геотермальных источников, нетрадиционных и возобновляемых источников энергии и предназначенной для потребления потребителями тепловой энергии.

1.4.5. Объединение данных однопродуктовых балансов в единый                      топливно-энергетический баланс (таблица 10).

5

РАЗДЕЛ 2. ОДНОПРОДУКТОВЫЕ БАЛАНСЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО ВИДАМ ТОПЛИВА УСТЬ-НИЦИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2023 ГОД

Таблица 1. Однопродуктовый баланс угля Усть-Ницинского сельского поселения за 2023 год

| Строки топливно-энергетического баланса | Номера строк | Уголь Кузнецкий тонн |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Производство энергетических ресурсов | 1 |  | 0 |
| Ввоз | 2 |  | 1680 |
| Вывоз | 3 |  | 0 |
| Изменение запасов | 4 |  | -360 |
| Потребление первичной энергии | 5 |  | 2040 |
| Статистическое расхождение | 6 |  | 0 |
| Производство электрической энергии | 7 |  | 0 |
| Производство тепловой энергии | 8 |  | -2040 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 |  | 0 |
| Котельные | 8.2 |  | -2040 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 |  | 0 |
| Преобразование энергетических ресурсов | 9 |  | 0 |
| Переработка нефти | 9.1 |  | 0 |
| Переработка газа | 9.2 |  | 0 |
| Обогащение угля | 9.3 |  | 0 |
| Собственные нужды | 10 |  | 0 |
| Потери при передаче | 11 |  | 0 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 |  | 0 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 |  | 0 |
| Промышленность | 14 |  | 0 |
| Прочая промышленность | 14.1 |  |  |
| Строительство | 15 |  | 0 |
| Транспорт и связь | 16 |  | 0 |
| Железнодорожный | 16.1 |  | 0 |
| Трубопроводный | 16.2 |  | 0 |
| Автомобильный | 16.3 |  | 0 |
| Прочий | 16.4 |  | 0 |
| Сфера услуг | 17 |  | 0 |
| бюджетофинансируемые организации | 17.1 |  | 0 |
| Население | 18 |  | 0 |
| Прочим потребителям | 19 |  | 0 |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 20 |  | 0 |

Однопродуктовый баланс угля Усть-Ницинского сельского поселения сформирован по форме федерального статистического наблюдения № 4-ТЭР.

6

Таблица 2. Однопродуктовый баланс сырой нефти Усть-Ницинского сельского поселения за 2023 год

| Строки топливно-энергетического баланса | Номера строк | Сырая нефть, включая газовый конденсат т у.т. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Производство энергетических ресурсов | 1 |  | 0 |
| Ввоз | 2 |  |  |
| Вывоз | 3 |  |  |
| Изменение запасов | 4 |  |  |
| Потребление первичной энергии | 5 |  | 0 |
| Статистическое расхождение | 6 |  |  |
| Производство электрической энергии | 7 |  |  |
| Производство тепловой энергии | 8 |  | 0 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 |  |  |
| Котельные | 8.2 |  |  |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 |  |  |
| Преобразование энергетических ресурсов | 9 |  |  |
| Переработка нефти | 9.1 |  |  |
| Переработка газа | 9.2 |  |  |
| Обогащение угля | 9.3 |  |  |
| Собственные нужды | 10 |  |  |
| Потери при передаче | 11 |  |  |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 |  |  |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 |  |  |
| Промышленность | 14 |  |  |
| Прочая промышленность | 14.1 |  |  |
| Строительство | 15 |  |  |
| Транспорт и связь | 16 |  |  |
| Железнодорожный | 16.1 |  |  |
| Трубопроводный | 16.2 |  |  |
| Автомобильный | 16.3 |  |  |
| Прочий | 16.4 |  |  |
| Сфера услуг | 17 |  |  |
| бюджетофинансируемые организации | 17.1 |  |  |
| Население | 18 |  |  |
| Прочим потребителям | 19 |  |  |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 20 |  |  |

Примечание: Использование сырой нефти на территории Усть-Ницинского сельского поселения отсутствует

7

Таблица 3. Однопродуктовый баланс нефтепродуктов Усть-Ницинского сельского поселения за 2023 год

| Строки топливно-энергетического баланса | Номера строк | бензин автомобильный, тонн |  | дизельное топливо, тонн |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство энергетических ресурсов | 1 |  | 0 | 0 |  |
| Ввоз | 2 |  | 13 | 3 |  |
| Вывоз | 3 |  | 0 | 0 |  |
| Изменение запасов | 4 |  | 0 | 0 |  |
| Потребление первичной энергии | 5 |  | 13 | 3 |  |
| Статистическое расхождение | 6 |  | 0 | 0 |  |
| Производство электрической энергии | 7 |  | 0 | 0 |  |
| Производство тепловой энергии | 8 |  | 0 | 0 |  |
| Теплоэлектростанции | 8.1 |  | 0 | 0 |  |
| Котельные | 8.2 |  | 0 | 0 |  |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 |  | 0 | 0 |  |
| Преобразование энергетических ресурсов | 9 |  | 0 | 0 |  |
| Переработка нефти | 9.1 |  | 0 | 0 |  |
| Переработка газа | 9.2 |  | 0 | 0 |  |
| Обогащение угля | 9.3 |  | 0 | 0 |  |
| Собственные нужды | 10 |  | 0 | 0 |  |
| Потери при передаче | 11 |  | 0 | 0 |  |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 |  | 13 | 3 |  |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 |  | 0 | 0 |  |
| Промышленность | 14 |  | 0 | 0 |  |
| Прочая промышленность | 14.1 |  | 0 | 0 |  |
| Строительство | 15 |  | 0 | 0 |  |
| Транспорт и связь | 16 |  | 13 | 3 |  |
| Железнодорожный | 16.1 |  | 0 | 0 |  |
| Трубопроводный | 16.2 |  | 0 |  | 0 |
| Автомобильный | 16.3 |  | 13 |  | 3 |
| Прочий | 16.4 |  | 0 |  | 0 |
| Сфера услуг | 17 |  | 0 |  | 0 |
| бюджетофинансируемые организации | 17.1 |  | 0 |  | 0 |
| Население | 18 |  | 0 |  | 0 |
| Прочим потребителям | 19 |  | 0 |  | 0 |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 20 |  | 0 |  | 0 |

Однопродуктовый баланс угля Усть-Ницинского сельского поселения сформирован по форме федерального статистического наблюдения № 4-ТЭР

8

Таблица 4. Однопродуктовый баланс природного газа Усть-Ницинского сельского поселения за 2023 год

| Строки топливно-энергетического баланса | Номера строк | Природный газ, тыс. м3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Производство энергетических ресурсов | 1 |  | 0 |
| Ввоз | 2 |  |  |
| Вывоз | 3 |  |  |
| Изменение запасов | 4 |  |  |
| Потребление первичной энергии | 5 |  | 0 |
| Статистическое расхождение | 6 |  |  |
| Производство электрической энергии | 7 |  |  |
| Производство тепловой энергии | 8 |  | 0 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 |  |  |
| Котельные | 8.2 |  |  |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 |  |  |
| Преобразование энергетических ресурсов | 9 |  |  |
| Переработка нефти | 9.1 |  |  |
| Переработка газа | 9.2 |  |  |
| Обогащение угля | 9.3 |  |  |
| Собственные нужды | 10 |  |  |
| Потери при передаче | 11 |  |  |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 |  |  |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 |  |  |
| Промышленность | 14 |  |  |
| Прочая промышленность | 14.1 |  |  |
| Строительство | 15 |  |  |
| Транспорт и связь | 16 |  |  |
| Железнодорожный | 16.1 |  |  |
| Трубопроводный | 16.2 |  |  |
| Автомобильный | 16.3 |  |  |
| Прочий | 16.4 |  |  |
| Сфера услуг | 17 |  |  |
| бюджетофинансируемые организации | 17.1 |  |  |
| Население | 18 |  |  |
| Прочим потребителям | 19 |  |  |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 20 |  |  |

Примечание: Использование природного газа на территории Усть-Ницинского сельского поселения отсутствует

9

Таблица 5. Однопродуктовый баланс прочего твердого топлива Усть-Ницинского сельского поселения за 2023 год

| Строки топливно-энергетического баланса | Номера строк | Дрова для отопления, плотн.м3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Производство энергетических ресурсов | 1 |  | 0 |
| Ввоз | 2 |  | 539 |
| Вывоз | 3 |  | 0 |
| Изменение запасов | 4 |  | -120 |
| Потребление первичной энергии | 5 |  | 659 |
| Статистическое расхождение | 6 |  | 0 |
| Производство электрической энергии | 7 |  | 0 |
| Производство тепловой энергии | 8 |  | -659 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 |  | 0 |
| Котельные | 8.2 |  | -659 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 |  | 0 |
| Преобразование энергетических ресурсов | 9 |  | 0 |
| Переработка нефти | 9.1 |  | 0 |
| Переработка газа | 9.2 |  | 0 |
| Обогащение угля | 9.3 |  | 0 |
| Собственные нужды | 10 |  | 0 |
| Потери при передаче | 11 |  | 0 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 |  | 0 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 |  | 0 |
| Промышленность | 14 |  | 0 |
| Прочая промышленность | 14.1 |  |  |
| Строительство | 15 |  | 0 |
| Транспорт и связь | 16 |  | 0 |
| Железнодорожный | 16.1 |  | 0 |
| Трубопроводный | 16.2 |  | 0 |
| Автомобильный | 16.3 |  | 0 |
| Прочий | 16.4 |  | 0 |
| Сфера услуг | 17 |  | 0 |
| бюджетофинансируемые организации | 17.1 |  | 0 |
| Население | 18 |  | 0 |
| Прочим потребителям | 19 |  | 0 |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 20 |  | 0 |

Однопродуктовый баланс угля Усть-Ницинского сельского поселения сформирован по форме федерального статистического наблюдения № 4-ТЭР

10

Таблица 6. Однопродуктовый баланс Гидроэнергии и НВИЭ Усть-Ницинского сельского поселения за 2023 год

| Строки топливно-энергетического баланса | Номера строк | Гидроэнергия и НВИЭ тыс. кВт*ч |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Производство энергетических ресурсов | 1 |  | 0 |
| Ввоз | 2 |  |  |
| Вывоз | 3 |  |  |
| Изменение запасов | 4 |  |  |
| Потребление первичной энергии | 5 |  | 0 |
| Статистическое расхождение | 6 |  |  |
| Производство электрической энергии | 7 |  | 0 |
| Производство тепловой энергии | 8 |  | 0 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 |  |  |
| Котельные | 8.2 |  |  |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 |  |  |
| Преобразование энергетических ресурсов | 9 |  |  |
| Переработка нефти | 9.1 |  |  |
| Переработка газа | 9.2 |  |  |
| Обогащение угля | 9.3 |  |  |
| Собственные нужды | 10 |  |  |
| Потери при передаче | 11 |  |  |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 |  |  |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 |  |  |
| Промышленность | 14 |  |  |
| Прочая промышленность | 14.1 |  |  |
| Строительство | 15 |  |  |
| Транспорт и связь | 16 |  |  |
| Железнодорожный | 16.1 |  |  |
| Трубопроводный | 16.2 |  |  |
| Автомобильный | 16.3 |  |  |
| Прочий | 16.4 |  |  |
| Сфера услуг | 17 |  |  |
| бюджетофинансируемые организации | 17.1 |  |  |
| Население | 18 |  |  |
| Прочим потребителям | 19 |  |  |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 20 |  |  |

Примечание: Использование Гидроэнергии и НВИЭ на территории Усть-Ницинского сельского поселения отсутствует

11

Таблица 7. Однопродуктовый баланс атомной энергии Усть-Ницинского сельского поселения за 2023 год

| Строки топливно-энергетического баланса | Номера строк | Атомная энергия, тыс. кВт*ч |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Производство энергетических ресурсов | 1 |  | 0 |
| Ввоз | 2 |  |  |
| Вывоз | 3 |  |  |
| Изменение запасов | 4 |  |  |
| Потребление первичной энергии | 5 |  | 0 |
| Статистическое расхождение | 6 |  |  |
| Производство электрической энергии | 7 |  | 0 |
| Производство тепловой энергии | 8 |  | 0 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 |  |  |
| Котельные | 8.2 |  |  |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 |  |  |
| Преобразование энергетических ресурсов | 9 |  |  |
| Переработка нефти | 9.1 |  |  |
| Переработка газа | 9.2 |  |  |
| Обогащение угля | 9.3 |  |  |
| Собственные нужды | 10 |  |  |
| Потери при передаче | 11 |  |  |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 |  |  |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 |  |  |
| Промышленность | 14 |  |  |
| Прочая промышленность | 14.1 |  |  |
| Строительство | 15 |  |  |
| Транспорт и связь | 16 |  |  |
| Железнодорожный | 16.1 |  |  |
| Трубопроводный | 16.2 |  |  |
| Автомобильный | 16.3 |  |  |
| Прочий | 16.4 |  |  |
| Сфера услуг | 17 |  |  |
| бюджетофинансируемые организации | 17.1 |  |  |
| Население | 18 |  |  |
| Прочим потребителям | 19 |  |  |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 20 |  |  |

Примечание: Использование атомной энергии на территории Усть-Ницинского сельского поселения отсутствует

12

Таблица 8. Однопродуктовый баланс электрической энергии Усть-Ницинского сельского поселения за 2023 год

| Строки топливно-энергетического баланса | Номера строк | Электрическая энергия, тыс. кВт*ч |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Производство энергетических ресурсов | 1 |  | 0 |
| Ввоз | 2 |  | 668 |
| Вывоз | 3 |  | 0 |
| Изменение запасов | 4 |  | 0 |
| Потребление первичной энергии | 5 |  | 668 |
| Статистическое расхождение | 6 |  | 0 |
| Производство электрической энергии | 7 |  | 0 |
| Производство тепловой энергии | 8 |  | -158 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 |  | 0 |
| Котельные | 8.2 |  | -158 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 |  | 0 |
| Преобразование энергетических ресурсов | 9 |  | 0 |
| Переработка нефти | 9.1 |  | 0 |
| Переработка газа | 9.2 |  | 0 |
| Обогащение угля | 9.3 |  | 0 |
| Собственные нужды | 10 |  | 0 |
| Потери при передаче | 11 |  | 0 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 |  | 510 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 |  | 0 |
| Промышленность | 14 |  | 0 |
| Прочая промышленность | 14.1 |  |  |
| Строительство | 15 |  | 0 |
| Транспорт и связь | 16 |  | 0 |
| Железнодорожный | 16.1 |  | 0 |
| Трубопроводный | 16.2 |  | 0 |
| Автомобильный | 16.3 |  | 0 |
| Прочий | 16.4 |  | 0 |
| Сфера услуг | 17 |  | 146 |
| в т.ч. бюджетофинансируемые организации | 17.1 |  | 146 |
| Население | 18 |  | 364 |
| Прочим потребителям | 19 |  | 0 |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 20 |  | 0 |

Примечание: использованы данные муниципальным предприятием и бюджетными учреждениями

13

Таблица 9. Однопродуктовый баланс тепловой энергии Усть-Ницинского сельского поселения за 2023 год

| Строки топливно-энергетического баланса | Номера строк | Тепловая энергия, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Производство энергетических ресурсов | 1 |  |  |
| Ввоз | 2 |  |  |
| Вывоз | 3 |  |  |
| Изменение запасов | 4 |  |  |
| Потребление первичной энергии | 5 |  |  |
| Статистическое расхождение | 6 |  | 0 |
| Производство электрической энергии | 7 |  |  |
| Производство тепловой энергии | 8 |  | 3696 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 |  | 0 |
| Котельные | 8.2 |  | 3696 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 |  | 0 |
| Преобразование энергетических ресурсов | 9 |  | 0 |
| Переработка нефти | 9.1 |  | 0 |
| Переработка газа | 9.2 |  | 0 |
| Обогащение угля | 9.3 |  | 0 |
| Собственные нужды | 10 |  | 0 |
| Потери при передаче | 11 |  | -605 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 |  | 3091 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 |  | 0 |
| Промышленность | 14 |  | 0 |
| Прочая промышленность | 14.1 |  |  |
| Строительство | 15 |  | 0 |
| Транспорт и связь | 16 |  | 0 |
| Железнодорожный | 16.1 |  | 0 |
| Трубопроводный | 16.2 |  | 0 |
| Автомобильный | 16.3 |  | 0 |
| Прочий | 16.4 |  | 0 |
| Сфера услуг | 17 |  | 1569 |
| бюджетофинансируемые организации | 17.1 |  | 1569 |
| Население | 18 |  | 1436 |
| Прочим потребителям | 19 |  | 86 |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 20 |  | 0 |

14

| РАЗДЕЛ 3. ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС УСТЬ-НИЦИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2023 ГОД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| таблица 10.Топливно-энергетический баланс Усть-Ницинского сельского поселения за 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строки баланса | Номера строк баланса | Уголь |  | Сырая нефть | Нефтепродукты | Природный газ |  | Прочее твердое топливо |  | Гидро энергия | Атомная энергия | Электрическая энергия |  | Тепловая энергия |  | Всего |
|  |  |  |  |  | т.у.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Ввоз | 2 | 1 457 |  |  | 24 |  |  | 143 |  |  |  | 82 |  | 0 |  | 1 706 |
| Вывоз | 3 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Изменение запасов | 4 | -312 |  |  | 0 |  |  | -32 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | -344 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 1 769 |  | 0 | 24 | 0 |  | 175 |  | 0 | 0 | 82 |  | 0 |  | 2 050 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Производство электрической энергии | 7 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Производство тепловой энергии | 8 | - 1 769 |  | 0 | 0 | 0 |  | -175 |  | 0 | 0 | -19 |  | 549 |  | -1 414 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Котельные | 8.2 | - 1 769 |  |  | 0 |  |  | -175 |  |  |  | - 19 |  | 549 |  | - 1 414 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Преобразование энергетических ресурсов | 9 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Переработка нефти | 9.1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Переработка газа | 9.2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Обогащение угля | 9.3 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Собственные нужды | 10 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Потери при передаче | 11 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | -90 |  | -90 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 0 |  |  | 24 |  |  | 0 |  |  |  | 63 |  | 459 |  | 546 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Промышленность | 14 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Строительство | 15 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Транспорт и связь | 16 | 0 |  |  | 24 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 |
| Железнодорожный | 16.1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Трубопроводный | 16.2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Автомобильный | 16.3 | 0 |  |  | 19 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 19 |
| Прочий | 16.4 | 0 |  |  | 5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 5 |
| Сфера услуг | 17 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 18 |  | 233 |  | 251 |
| Бюджетофинансируемым организациям | 17.1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 18 |  | 233 |  | 251 |
| Население | 18 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 45 |  | 213 |  | 258 |
| Прочим потребителям | 19 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 13 |  | 13 |
| Использование топливно- энергетических ресурсов в качестве сырья и на не топливные нужды | 20 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |

Примечания. Пересчет топлива и энергии в тонны условного топлива производится путем умножения натуральных значений показателей, в которых исчисляются энергетические ресурсы (1 тонна, тыс. куб. м, тыс. кВт*ч, Гкал), на соответствующие коэффициенты пересчета в условное топливо, приведенные в Приложении № 2

16

Приложение № 1

Приложение 1.1.

Сведения об использовании топливно-энергетических ресурсов за 2023 год

| Виды топлива | № строки | Ед. изм. | Остаток на начало отчетного года | Поступило за отчетный год | Израсходовано за отчетный год |  |  |  |  | Кроме того, отпущено (продано) за отчетный год |  | Остаток на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  | Другим предприятиям и организациям | Населению |  |
|  |  |  |  |  |  | В качестве котельно-печного топлива | В качестве моторного топлива | В качестве сырья | На нетопливные нужды |  |  |  |
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Бензин автомобильный | 1010 | т | - | 13 | 13 | - | 13 | - | - | - | - | - |
| в т.ч. израсходовано на работу автотранспорта | 1012 | т | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
| Топливо дизельное | 1030 | т | - | 3 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - |
| в т.ч. израсходовано на работу автотранспорта | 1032 | т | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Уголь кузнецкий | 1180 | т | 360 | 1680 | 2040 | 2 040 | - | - | - | - | - | - |
| Древесина топливная | 1690 | плот. м3 | 120 | 539 | 659 | 659 | - | - | - | - | - | - |
| Прочие виды нефтепродуктов | 1700 | т у.т. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тепловая энергия | 1750 | Гкал | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
| В т.ч. израсходовано: на отопление | 1751 | Гкал | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
| на производственно-технологические нужды | 1752 | Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Примечание.

По данным формы № 4-ТЭР «Сведения об использовании топливно-энергетических ресурсов» (Источник: Свердловскстат).

17

Приложение 1.2.

Сведения о снабжении тепловой энергией

| Наименование показателя | Единица измерения | 2023год |
| --- | --- | --- |
| Число источников теплоснабжения на конец отчетного года В том числе мощностью, Гкал/ч: | ед. | 2 |
| до 3 | ед. | 1 |
| от 3 до 20 | ед. | 1 |
| от 20 до 100 | ед. | - |
| Суммарная мощность источников теплоснабжения на конец отчетного года В том числе мощностью, Гкал/ч: | Гкал/ч | 6,0 |
| до 3 | Гкал/ч | 1,8 |
| от 3 до 20 | Гкал/ч | 4,2 |
| от 20 до 100 | Гкал/ч | - |
| Количество котлов (энергоустановок) на конец отчетного года | ед. | 4 |
| Произведено тепловой энергии за год – всего В том числе в котельных мощностью, Гкал/ч: | Гкал | 3686 |
| до 3 | Гкал | 1232 |
| от 3 до 20 | Гкал | 2464 |
| от 20 до 100 | Гкал | - |
| Получено тепловой энергии со стороны за год | Гкал | - |
| Отпущено тепловой энергии - всего | Гкал | 3091 |
| Отпущено тепловой энергии своим потребителям В том числе: | Гкал | 3091 |
| населению | Гкал | 1436 |
| бюджетофинансируемым организациям | Гкал | 1569 |
| предприятиям на производственные нужды | Гкал | 11 |
| прочим организациям | Гкал | 75 |
| Расход топлива по норме на весь объем произведенных ресурсов В том числе: | т у.т. | 2202 |
| твердое топливо | тонна | 3000 |
| жидкое топливо | тонна | - |
| газообразное топливо | тыс. м3 | - |
| Расход электроэнергии по норме на весь объем произведенных ресурсов | тыс. кВт/час | - |
| Расход топлива фактически на весь объем произведенных ресурсов В том числе: | т у.т. | 1502 |
| твердое топливо | тонна | 2040 |
| жидкое топливо | тонна | - |
| газообразное топливо | тыс. м3 | - |
| Расход электроэнергии фактически на весь объем произведенных ресурсов | тыс. кВт/час | 158 |
| Потери тепловой энергии за год | Гкал | 605 |
| В том числе на тепловых и паровых сетях: | Гкал | 605 |
| Затраты на мероприятия по энергосбережению | тыс. руб. | 21 |
| Экономия от проведенных мероприятий по энергосбережению | тыс. руб. | 15 |

Примечание.

По данным формы № 1-ТЕП «Сведения о снабжении теплоэнергией» (Источник: Свердловскстат).

18

Приложение № 2

Коэффициенты перерасчета топлива и энергии в условное топливо

| № |  | Единицы | Коэффициенты пересчета в |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Виды ТЭР |  | условное топливо |  |
| п/п |  | измерения |  |  |
| 1. | Уголь кузнецкий | тонн | 0,867 |  |
| 2. | Дрова для отопления | куб. м (плотн.) | 0,266 |  |
| 3. | Топливо дизельное | тонн | 1,450 |  |
| 4. | Топливо моторное | тонн | 1,430 |  |
| 5. | Бензин автомобильный | тонн | 1,490 |  |
| 6. | Электрическая энергия | тыс. кВт*ч | 0,123 |  |
| 7. | Тепловая энергия | Гкал | 0,1486 |  |
| 8. | Электрическая энергия гидравлических станций | тыс. кВт.ч | 0,123 |  |
| 9. | Электрическая энергия атомных станций | тыс. кВт.ч | 0,123 |  |

Согласно Постановления Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 23 июня 1999 г. № 46 «Об утверждении «Методологических положений по расчету топливно-энергетического баланса Российской Федерации в соответствии с международной практикой».

19