План подготовки к отопительному сезону

2015-2016 год по МУП «Жилкомсервис»

| Наименование работ | объем | Сроки проведения | Сумма | Финансирование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Ремонт капитальный с.Усть-Ницинское |  |  |  |  |
| изготовление нового котла КВСТ -1шт т.ч. материалы – трубы о76 (т) замена решёток (шт) обкладка (человек) сварочные работы (человек) | 30 2 1 | август июнь июль | 99,0 14,0 | Администрация Усть-Ницинского сельского поселения |
| 2) чистка воздуховодов и котлов (чел) | 4 | 11-21 мая | 30,0 | МУП «Жилкомсервис» |
| 3)текущий ремонт котлов КВСТ- 1 (шт) в т.ч. материалы – покупка и замена решёток (шт) покупка замена балок (т) сварочные работы (чел) | 2 30 1 | Июль Июнь-июль | 35,0 | МУП «Жилкомсервис» |
| 4) побелка стен и котлов (чел) | 2 | август | 5,0 | МУП «Жилкомсервис» |
| 5) покраска труб внутри помещения в т.ч. приобретение краски (кг) | 10 | август | 3,0 | МУП «Жилкомсервис» |
| 6) текущий ремонт электрощитов, электро- проводки, сетевых насосов, вентиляционных насосов (чел) в т.ч. материалы | 1 | июль | 3,0 | МУП «Жилкомсервис» |
| обкладка котла (чел) | 2 | Июль-август. | 40,0 | Администрация Усть-Ницинского сельского поселения |
| 7) чистка воздуховодов и котлов (чел) | 4 | июль | 3,0 | МУП «Жилкомсервис» |
| 8) побелка стен и котлов (чел) | 2 | июль | 5,0 | МУП «Жилкомсервис» |
| 9) покраска труб внутри помещения (чел) | 2 | август | 5,0 | МУП «Жилкомсервис» |
| 10) текущий ремонт электрощитов, электро-проводки, сетевых насосов, вентиляционных насосов, освещения в т.ч. материала (чел) | 1 | август | 3,0 | МУП «Жилкомсервис» |
| 11) чистка дымоходов в 5ти многоэтажных домах (шт) | 2 | Август-сентябрь | 3,0 | МУП «Жилкомсервис» |
| 12) побелка и покраска подъездов . |  | Июнь-август | 5,0 | МУП «Жилкомсервис» |
| 13) Замена дверей по ул. Ленина д. 37 и по ул. Ленина д. 34 | 1 | июль | 4,0 | МУП «Жилкомсервис» |
| 14) Разборка изгороди по ул. Ленина у д.37 | 65 м | июль | 3,0 | МУП «Жилкомсервис» |
| 15) Изготовление новой изгороди (м) | 65м | июль | 10,0 | Администрация Усть-Ницинского сельского поселения |
| 16) Побелка и покраска подъездов 3х домов. №27, №19,№24 |  |  | 3,0 | МУП «Жилкомсервис» |
| 17) замена труб холодного водоснабжения (полиэтилен) | 350м | Июнь-июль | 75,0 | Администрация Усть-Ницинского сельского поселения |
| 18)Замена труб отопления д.26 с. Усть-Ницинское работа | 300м | Июнь-август | 88,0 6,0 | МУП «Жилкомсервис» |
| 19). Замена водяной трубы с.Усть-Ницинское | 300м | июль | 30,0 | Администрация Усть-Ницинского сельского поселения |
| 20).Замена труб теплотрассы от котельной до с. Усть-Ницинское | 700м | Июль-август | 300,0 | Администрация Усть-Ницинского сельского поселения |
| итого |  |  | 750,0 |  |

Директор: МУП «Жилкомсервис»                            Захаров А.А.