АДМИНИСТРАЦИЯ    УСТЬ – НИЦИНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________________________________________________________

26.05.2021                                                                                       		 № 115

с. Усть-Ницинское

Об утверждении Программы проведения проверки готовности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному  периоду  2021 -2022 гг. в Усть-Ницинском сельском поселении

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить   Программу проведения проверки готовности  потребителей тепловой энергии,  теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду 2021-2022гг. в Усть-Ницинском сельском поселении (приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном вестнике Усть-Ницинского сельского поселения» и разместить  на  официальном сайте  в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль  за выполнением настоящего постановления оставляю за  собой.

Глава Усть-Ницинского

сельского поселения                                                         		А.С.Лукин

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНА                                                                                                                        постановлением администрации

Усть-Ницинского сельского поселения

от 26.05.2021 г.  № 115

Программа

проведения проверок готовности потребителей тепловой энергии,

теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду 2021-2022 гг. в Усть-Ницинском сельском поселении

1. Общие положения

Настоящая Программа проведения проверок готовности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду  2021-2022 гг.  в Усть-Ницинском сельском поселении (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении", Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года  N 103.

Обеспечение надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства, своевременная и всесторонняя подготовка к отопительному периоду и его организованное проведение, в целях достижения устойчивого тепло-, водо-, электро-, газо- и топливоснабжения  потребителей, поддержания необходимых параметров энергоносителей и обеспечения нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины потребителей жилищно-коммунальных услуг, являются важнейшей задачей органов местного самоуправления, организаций жилищно-коммунального хозяйства.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период.

В отношении многоквартирных домов проверка осуществляется путем определения соответствия требованиям настоящей Программы:

- лиц, осуществляющих в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом и приобретающих тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель для оказания коммунальных услуг в части отопления и горячего водоснабжения. В отношении указанных лиц также осуществляется проверка проводимых ими мероприятий по подготовке к отопительному периоду;

- лиц, являющихся собственниками жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, заключивших в соответствии с жилищным законодательством договоры теплоснабжения с теплоснабжающей организацией.

Непосредственная ответственность за качество организации и контроль проведения мероприятий по подготовке к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, возлагается на руководителей организаций.

Проверка готовности к отопительному периоду осуществляется комиссией (далее - Комиссия), состав которой утверждается постановлением администрации Усть-Ницинского сельского поселения.

2.  Работа комиссии по проверке готовности

к отопительному периоду

2.1 Администрация Усть-Ницинского сельского поселения организует:

- работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения, тепловых сетей муниципальных образований и в целом теплоснабжающих организаций;

- работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы;

- проверку готовности жилищного фонда к приему тепла, коммунальных сооружений к отопительному периоду, укомплектованность аварийных бригад подготовленным и аттестованным персоналом, обеспеченность их аварийным запасом ТМС, топливом.

2.2. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду (таблица 1), в котором указываются:

- объекты, подлежащие проверке;

- сроки проведения проверки;

- документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

Таблица 1

График проведения проверки готовности к отопительному периоду

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Количество объектов | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проведения проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Жилкомсервис» | 2 | 09 - 13.08.2021 г. | В соответствии с Приложением 3 |
| 2 | МБУК «Усть-Ницинский КДЦ» | 9 | 23 - 27.08.2021 г. | В соответствии с Приложением 4 |
| 3 | Многоквартирные жилые дома | 8 | 16 - 20.08.2021 г. | В соответствии с Приложением 4 |

При проверке Комиссией проверяется  выполнение требований, установленных Приложениями 3 и 4 настоящей Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2021 – 2022 годов.

Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 г. № 103 (далее Правила), осуществляется Комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

В случае отсутствия обязательных требований, технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований установленных Правилами, Комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

2.3 В целях проведения проверки комиссии рассматривают документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки.

2.4 Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно Приложению № 1 к настоящей Программе.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

1) объект проверки готов к отопительному периоду;

2) объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

3) объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

2.5 Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно Приложению № 2 к настоящей Программе и выдается администрацией Усть-Ницинского сельского поселения (далее администрацией), образовавшей комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в таблице 1 настоящей Программы, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до 15 сентября 2021 года, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

Комиссия имеет право запрашивать от предприятий и организаций письменную и устную информацию, необходимую для работы Комиссии.

3. Порядок взаимодействия теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения с Комиссией

1.  Теплоснабжающие и теплосетевые организации представляют в администрацию информацию по выполнению требований по готовности, указанных в приложении N 3 к настоящей Программе.

2.  Потребители тепловой энергии, представляют в администрацию документы по выполнению требований по готовности, указанных в приложении N 4 к настоящей Программе.

3. Теплоснабжающая организация осуществляет допуск в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии потребителей, присутствует при испытаниях оборудования тепловых пунктов на плотность и прочность, при проведении гидропневматической промывке систем теплопотребления теплофикационной водой и проводит осмотр  объектов проверки.

4. Теплоснабжающая организация оформляет Акт готовности  к  отопительному периоду и представляет его в Комиссию для рассмотрения.

5. Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с п.2.3 Программы.

Приложение № 1

к Программе проведения проверки готовности

к отопительному периоду

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2021/2022 года

| ________________ |  | ________________ |
| --- | --- | --- |
| (место составления акта) |  | (дата составления акта) |

Комиссия, образованная постановлением администрации Усть-Ницинского сельского поселения  от               №    ,

в составе:

председатель комиссии – ______________________________________________.

(ФИО, должность)

члены комиссии:

- ___________________________________________________________________;

- ___________________________________________________________________;

- ___________________________________________________________________;

- ___________________________________________________________________;

- ___________________________________________________________________;

- представитель Уральского управления Ростехнадзора (по согласованию):

____________________________________________________________________.

в соответствии с Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 гг, утвержденной

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

в период с _________20____ г. по ________20___ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду

____________________________________________________________________

(теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, в отношении которой проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |

В соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 24 апреля 2013 года № 28269

| № п/п | Проверяемые вопросы | Выполнения условия | Выполнение условия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении | Выполнено/Не выполнено | Требуется/не требуется |
| 2 | Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения; | Выполнено/Не выполнено | Приказ № ____ от ________ года об утверждении и выполнению температурного графика на _________гг отопительный период |
| 3 | Соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами | Выполнено/Не выполнено | Критерии надежности теплоснабжения, потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий |
| 4 | Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии | Выполнено/Не выполнено | Справка_____________ расчета нормативного запаса топлива с 2021 года по котельным |
| 5 |  |
| 5.1. | Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и его заместителя, а также в структурных подразделениях. | Выполнено/Не выполнено | Приказ № ___ от ________г. «О назначении ответственного лица за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок». |
| 5.2 | Приказ о назначении ответственного за электрохозяйство организации (подразделений) и его заместителя | Выполнено/Не выполнено | Приказ № ___от ________г. «О назначении ответственного лица за электрохозяйство» |
| 5.3 | Приказ о назначении лица, ответственного за газовое хозяйство (для котельных, использующих газ в качестве основного топлива) | Выполнено/Не выполнено | Требуется/Не требуется |
| 5.4 | Протоколы проверки знаний (аттестации), правил работы в электроустановках |  | Протокол проверки знаний Удостоверение с результатами проверки знаний |
| 5.5 | Утвержденный перечень эксплуатационной документации | Выполнено/Не выполнено | Перечень эксплуатационной документации |
| 5.6 | Инструкции по эксплуатации тепловых энергоустановок и сетей, а также должностные инструкции на рабочих местах и инструкции по охране труда согласно утверждённому перечню | Выполнено/Не выполнено | Должностные инструкции на рабочих местах и по охране труда. Инструкции утверждены и пересмотрены своевременно |
| 5.7 | Распорядительный документ об утверждении норм обеспечения средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой персонала котельных и тепловых сетей | Выполнено/Не выполнено | Приказ № __ от _________г. «Об утверждении норм бесплатной выдачи о спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты » |
| 5.9 | Утверждённый перечень комплектации инструментами и оснасткой, необходимых для производства работ | Выполнено/Не выполнено | Приказ № __ от _______г. «Об утверждении перечня комплектации инструментами и оснасткой» |
| 5.10 | Утверждённый перечень комплектации оперативно-диспетчерского персонала средствами связи, инструментами и оснасткой | Выполнено/Не выполнено | Приказом №___ от __________г. «Об утверждении перечня комплектации инструментами и оснасткой» |
| 5.11 | Утверждённый перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей на котельных и тепловых сетях. | Выполнено/Не выполнено | Приказ № __ от __________г. «Об утверждении аварийного запаса расходных материалов и запасных частей в котельной на отопительный период» |
| 5.12 | Оперативный план тушения пожара на котельной. | Выполнено/Не выполнено | Карточка тушения пожара |
| 6 | Проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей | Выполнено/Не выполнено | Технический отчет о накладке тепловых сетей выполнен ____________ |
| 7 | Организация контроля режимов потребления тепловой энергии | Выполнено/Не выполнено | Требуется/Не требуется |
| 7.1 | Договор теплоснабжения, содержащий разделы по организации контроля режимов потребления тепловой энергии, разделы по организации контроля показателей качества теплоносителя | Выполнено/Не выполнено | Договора оказания услуг по передаче тепловой энергии 20___ год |
| 7.2 | Договора оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, заключенного теплосетевой организацией с теплоснабжающей организацией | Выполнено/Не выполнено | (Наименование) является теплоснабжающей и теплосетевой организацией |
| 8 | Обеспечение качества теплоносителей | Выполнено/Не выполнено | Справка ______ по качеству теплоносителей |
| 9 | Организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии | Выполнено/Не выполнено | Требуется/Не требуется |
| 10 | Обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении | Выполнено/Не выполнено | Требуется/Не требуется |
| 11 |  |
| 11.1 | готовность систем приема и разгрузки топлива, топливо приготовления и топливо подачи; |  | Справка по готовности систем приема и разгрузки топлива и топливо подачи |
| 11.2 | соблюдение водно-химического режима: - наличие графика химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей; - отчёты о наладке водно-химического режима | Выполнено/Не выполнено | Требуется/Не требуется |
| 11.3 | отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации; | Выполнено/Не выполнено | Требуется/Не требуется |
| 11.4 | наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей; | Выполнено/Не выполнено | Порядок ограничения потребителей тепловой энергии |
| 11.5 | наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов; | Выполнено/Не выполнено | Перечень ограничений потребителей на отопительный сезон 20__-20___ гг. |
| 11.6 | наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло- электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления; | Выполнено/Не выполнено | Постановление __________________________________________________ № ____ от ______.20__ г. «Об утверждении Плана и порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения» |
| 11.7 | проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей; | Выполнено/Не выполнено | Приказ от ___________ № __ «Об утверждении графика проведения гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей» |
| 11.8 | выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения; | Выполнено/Не выполнено | План мероприятий по подготовке к отопительному сезону 20___- 20__ года |
| 11.9 | выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии; | Выполнено/Не выполнено | Отчет по выполнению плана подготовки к работе котельных на отопительный период 20__-20__гг. |
| 12 | Наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями | Выполнено/Не выполнено | Требуется/Не требуется |
| 13 | Отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления | Выполнено/Не выполнено | Имеются/Отсутствуют |
| 14 | Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии | Выполнено/Не выполнено | Требуется/Не требуется |

Документы, рассмотренные комиссией представлены в Приложении № 2 к настоящему акту.

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

___________________________________________________________________                                        (готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

Объекты:                                                                                                             готова/ не готова к  работе в отопительный период 2021-2022 гг.

| Председатель комиссии: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | (подпись) | (расшифровка подписи) |
| Члены комиссии: |  |  |
|  | (подпись) | (расшифровка подписи) |
|  | (подпись) | (расшифровка подписи) |
|  | (подпись) | (расшифровка подписи) |
|  | (подпись) | (расшифровка подписи) |
|  | (подпись) (расшифровка подписи) | (расшифровка подписи) |
|  | (подпись) (расшифровка подписи) | (расшифровка подписи) |

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

___________________

(подпись)

«___»                    20__ г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _______________________

(подпись уполномоченного должностного лица, проводившего проверку)

Приложение № 1 к акту

Информация о проведенных технических осмотрах, гидравлических испытаниях, технических освидетельствовании по котельным

| Место нахождения объекта: _________________________________________ |
| --- |
| № п/п | Наименование (тип) тепловой энергоустановки | Заводской № | Месяц и год выпуска | Дата проведённого ВО и ГИ | Примечание |

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2021 - 2022 гг.

20       г.

(место составления акта)                                                                                        (дата составления акта)

Комиссия, образованная постановлением администрации Усть-Ницинского сельского поселения  от ______________ № ______,

в составе:

председатель комиссии – ___________________________ – заместитель главы Администрации ______________________.

члены комиссии:

- ________________________ – _________________________________________;

фамилия, имя, отчество                                                                                   должность

- ________________________ – _________________________________________;

фамилия, имя, отчество                                                                                   должность

- ________________________ – _________________________________________;

фамилия, имя, отчество                                                                                   должность

- ________________________ – _________________________________________;

фамилия, имя, отчество                                                                                   должность

- ________________________ – _________________________________________;

фамилия, имя, отчество                                                                                   должность

- представитель Уральского управление Ростехнадзора (по согласованию).

в соответствии с Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 20__-20__ годов, утвержденной постановлением от

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

в период с ___________ г. по ___________ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду

___________________________________________________________________

(полное наименование предприятия)

С проведением проверки ознакомлен:

________________________________________________________________________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

- Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу Свердловская обл., ___________________________________________________________

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

| № п/п | Проверяемые вопросы | Выполнение условия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Выполнение требований Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103, по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии: |
| 1. | Акты промывки теплообменного оборудования тепловых пунктов. | Выполнено / Не выполнено | Акт № от 00.00.2021 промывки теплообменного оборудования, утвержден (указать кем и когда) |
| 2. | Акты промывки систем отопления зданий и сооружений. | Выполнено / Не выполнено | Акт № от 00.00.2021 промывки систем отопления зданий и сооружений (указать кем и когда) |
| 3. | Акты промывки трубопроводов и теплообменного оборудования систем вентиляции | Выполнено / Не выполнено / Не требуется | Акт № от 00.00.2021 промывки трубопроводов и теплообменного оборудования систем вентиляции (указать кем и когда). |
| 4. | Акты очистки и промывки дренажей тепловых сетей канальной прокладки (при наличии их в проекте) | Выполнено / Не выполнено / Не требуется | Акт № от 00.00.2021 очистки и промывки дренажей тепловых сетей канальной прокладки (указать кем и когда). |
| 5. | Режимные карты для тепловых пунктов теплопотребляющих установок | Выполнено / Не выполнено | Режимная карта для теплового пункта теплообменного оборудования, расположенного по адресу Свердловская обл., ___________________________, согласованна (указать кем и когда). утверждена (указать кем и когда). |
| 6. | Годовой план-график ремонта систем теплопотребления | Выполнено / Не выполнено | Годовой план-график ремонта систем теплопотребления, утвержден (указать кем и когда). |
| 7. | Акты приемки оборудования из ремонта с оценками качества отремонтированного оборудования и качества выполнения ремонтных работ. | Выполнено / Не выполнено | Акт № от 00.00.2021 приемки оборудования из ремонта, утвержден (указать кем и когда). |
| 8. | Акты испытания тепловых сетей потребителя на прочность и плотность | Выполнено / Не выполнено | Акт № от 00.00.2021 испытания тепловых сетей потребителя на прочность и плотность, утвержден (указать кем и когда). |
| 9. | Акт о состоянии теплопроводов тепловой сети, принадлежащих потребителю тепловой энергии | Выполнено / Не выполнено | Акт о состоянии теплопроводов тепловой сети, принадлежащих потребителю тепловой энергии, утвержден (указать кем и когда). |
| 10. | Акты осмотра зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери, остекление) | Выполнено / Не выполнено | Акт осмотра здания многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу Свердловская обл., ___________________________, утвержден (указать кем и когда). |
| 11. | Акты проверки готовности индивидуальных тепловых пунктов к отопительному периоду | Выполнено / Не выполнено | Акт № от 00.00.2021 проверки готовности индивидуальных тепловых пунктов к отопительному периоду, утвержден (указать кем и когда). |
| 12. | Акты ввода в эксплуатацию приборов учета и акты периодической поверки приборов учета. | Выполнено / Не выполнено | Акт № от 00.00.2021 атестацию приборов учета, утвержден (указать кем и когда). Акт № от 00.00.2021 периодической поверки приборов учета, утвержден (указать кем и когда). |
| 13. | Акт проверки работоспособности защит систем теплопотребления. | Выполнено / Не выполнено | Акт № от 00.00.2021 проверки работоспособности защит систем теплопотребления, утвержден (указать кем и когда). |
| 14. | Акты проверки состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов | Выполнено / Не выполнено | Акт № от 00.00.2021 проверки состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов, утвержден (указать кем и когда). |
| 15. | Акт проверки наличия паспортов тепловых энергоустановок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала. | Выполнено / Не выполнено | Акт проверки наличия паспортов тепловых энергоустановок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала, утвержден (указать кем и когда). |
| 16. | Акт присоединения систем теплопотребления к сетям теплоснабжения согласно техническим условиям и условиям договора теплоснабжения | Выполнено / Не выполнено | Акт присоединения систем теплопотребления к сетям теплоснабжения согласно техническим условиям и условиям договора теплоснабжения, утвержден (указать кем и когда). |
| 17. | Акт проверки на плотность оборудования тепловых пунктов | Выполнено / Не выполнено | Акт № от 00.00.2021 проверки на плотность оборудования тепловых пунктов, утвержден (указать кем и когда). |
| 18. | Договор теплоснабжения, содержащий разделы по организации контроля режимов потребления тепловой энергии, разделы по организации контроля показателей качества теплоносителя | Выполнено / Не выполнено | Договор теплоснабжения № от 00.00.2021 заключен с __________ __________________, утвержден (указать кем и когда). |
| 19. | Акт проверки наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов. | Выполнено / Не выполнено | Акт № от 00.00.2021 проверки наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов, утвержден (указать кем и когда). |
| 20. | Справка о задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель. | Выполнено / Не выполнено | Справка о задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, выдана (указать кем и когда). |
| 21. | Справка из организации-потребителя о наличии укомплектованного штата ремонтного персонала или договор на техническое обслуживание и ремонт тепловых энергоустановок. | Выполнено / Не выполнено | Справка о наличии укомплектованного штата ремонтного персонала, выдана (указать кем и когда) или договор на техническое обслуживание и ремонт тепловых энергоустановок заключен (указать с кем и когда). |
| 22. | Перечень оборудования тепловых энергоустановок, подлежащего планово-предупредительному ремонту. | Выполнено / Не выполнено | Перечень оборудования тепловых энергоустановок, подлежащего планово-предупредительному ремонт, утвержден (указать кем и когда). |
| 23. | Перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей. | Выполнено / Не выполнено | Перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей, утвержден (указать кем и когда). |
| 24. | Справка о параметрах надежности теплоснабжения потребителя тепловой энергии | Выполнено / Не выполнено | Справка о параметрах надежности теплоснабжения потребителя тепловой энергии, выдана (указать кем и когда). |

Готово/не готово

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

(наименование объекта)

Готово к отопительному периоду ______________________ гг.

Документы, рассмотренные комиссией (перечислить):

1.

2.

3.

Председатель комиссии:    __________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:                __________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

__________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

__________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

__________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

__________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

__________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта на руки получил:

"__" _____________ 20__ г.

/ ____Ф И О       _______________ /

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя)муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Приложение № 2

к программе проведения проверки готовности

к отопительному периоду

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Выдан___________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,

в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному  периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка  готовности к отопительному периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

......

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от ______ N ______

______________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)

Приложение № 3

к программе проведения проверки готовности

к отопительному периоду

Требования по готовности к отопительному периоду

для теплоснабжающих и теплосетевых организаций

В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливо приготовления и топливо подачи;

соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения  жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с приложением  Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в пунктах 1, 7, 9 и 10.

Приложение № 4

к программе проведения проверки готовности

к отопительному периоду

Требования по готовности к отопительному периоду

для потребителей тепловой энергии

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду Комиссией должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность),  теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации  теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт  с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в пунктах 8, 13, 14.